załącznik Nr 2 do umowy

Zakres konserwacji urządzeń i instalacji gazowej

1.  Pomiary  szczelności instalacji gazowej, zgłaszanych do sprawdzenia przez lokatora, Rejon Gazowniczy lub administrację budynków ( BOM Nr 1,2,3).

2.  Uszczelnianie instalacji gazowej wraz z wymianą  kształtek instalacyjnych 
w poszczególnych mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania takich jak pralnie, suszarnie itp.

3.  Okresowe malowanie rur gazowych- piony i poziomy

4. Przekładanie podłączenia odprowadzenia spalin od pieców gazowych do przewodów kominowych bez  przekładania pieca.

5. Naprawa i konserwacja kurków gazowych na poziomach i pionach gazowych, włącznie z kurkami gazowymi odcinającymi poszczególne mieszkania lokatorskie.

6. Zabezpieczenie pomieszczeń i szafek na głównych kurkach gazowych.

7. Naprawa i konserwacja taboretów gazowych (włącznie z wymianą zaworu odcinającego) oraz  uzupełnienie pokręteł