## Wspólnoty Mieszk.
Wykaz numer 4 - załącznika nr 13 do SIWZ: Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zamawiającego wraz z danymi zamieszczonymi na arkuszu kalkulacyjnym (arkuszu oszacowania ryzyka) Wykonawcy
LP. | ADRES | POW. UŻYTK. | WARTOŚĆ DO UBEZPIECZNENIA | ROK BUDOWY | KLASA | Liczba lokali mieszkalnych | Liczba lokali użytkowych | WARTOŚĆ DO UBEZPIECZNENIA | WARTOŚĆ ZŁ/M2 | WARTOŚĆ ZŁ/M2 | Dodatkowa informacja | Stawka w % za 12 m-cy | Składka w PLN za 12 m-cy | Ściany konstrukcyjne * | Dach ** | Data aktualnego protokołu z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu TAK/NIE | Ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia | Ochrona odgromowa na obiekcie TAK/NIE data wykonania badań, uwagi do instalacji | data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, uwagi | data wykonania badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej, uwagi | Instalacja grzewcza*** | Instalacja hydrantów wewnętrznych TAK/NIE termin badania wydajności hydrantów, uwagi | Instalacja hydrantów zewnętrznych TAK/NIE data wykonania | Data wykonania badania instalacji kominowej | Inne zabezpieczenia p-poż. | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | Ochrona**** | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego data aktualizacji | Liczba gaśnic i termin wykonania przeglądów
1 | gen. T. BORA-KOMOROWSKIEGO 1/3/5 | 5189.15 | 5389623 | 1974 | I | 123 | 2 | 8084434.5 | 1000 | 1500 | Budynek wyceniony wspólnie z dźwigami, wartośc dźwigów 200473 pln |  |  | żelbetowe, prefabrykowane | stropodach, papa | 20.05.2009 | budynek nadaje się do eksploatacji | TAK, 20.05.2009 | 20.05.2009 | 20.05.2009 | c. o. | NIE | NIE | 27.12.2010 | brak | brak | brak
2 | gen. T. BORA-KOMOROWSKIEGO 4 | 1237.26 | 1237260 | 1958 | I | 25 | 1 | 1855890 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | stropodach, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 25.11.2010 | brak | domofon | brak
3 | gen. T. BORA-KOMOROWSKIEGO 6 | 1997.96 | 1997960 | 1964 | I | 45 | 1 | 2996940 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | stropodach, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 26.11.2010 | brak | domofon | brak
4 | gen. T. BORA-KOMOROWSKIEGO 10 | 1982.24 | 1982240 | 1965 | I | 50 | 0 | 2973360 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | stropodach, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 29.11.2011 | brak | domofon, monitoring | brak
5 | BYDGOSKA 17 | 853.68 | 1024416 | 1930 | II | 18 | 0 | 1536624 | 1200 | 1800 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, blachodachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | 09.2010 | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 15.04.2011 | brak | domofon | brak
6 | BYDGOSKA 19 | 670.71 | 804852 | 1928 | II | 18 | 0 | 1207278 | 1200 | 1800 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, blachodachówka | 11.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | 09.2010 | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 15.04.2011 | brak | domofon | brak
7 | BYDGOSKA 23 | 855.21 | 1026252 | 1926 | II | 18 | 0 | 1539378 | 1200 | 1800 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, blachodachówka | 27.06.2008 | budynek nadaje się do eksploatacji | 27.06.2008 | 27.06.2008 | 27.06.2008 | piece | NIE | NIE | 18.04.2011 | brak | domofon | brak
8 | BYDGOSKA 23A | 845.25 | 1014300 | 1926 | II | 18 | 0 | 1521450 | 1200 | 1800 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, blachodachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | 09.2010 | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 18.04.2011 | brak | domofon | brak
9 | BYDGOSKA 25 | 845.19 | 1014228 | 1926 | II | 18 | 0 | 1521342 | 1200 | 1800 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, blachodachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | 09.2010 | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 18.04.2011 | brak | domofon | brak
10 | CHEŁMIŃSKA 40,40A,40B | 1128.06 | 676836 | 1900 | II | 11 | 3 | 1015254 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa+dachówka | Chełm.40 - 27.05.2011 40ab - 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011, 40ab - 09.2010 | 30.05.2011, 40ab - 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
11 | CHEŁMINSKA 48 | 499.9 | 299940 | 1870 | II | 8 | 1 | 449910 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
12 | CHEŁMINSKA 59 | 817.4 | 490440 | 1957 | II | 19 | 0 | 735660 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | betonowy, papa+dachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
13 | CHEŁMINSKA 61 | 862.55 | 517530 | 1890 | II | 13 | 0 | 776295 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa+dachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
14 | CHEŁMINSKA 67 | 1324.23 | 794538 | 1957 | I | 32 | 0 | 1191807 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | betonowy, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
15 | CHEŁMINSKA 73 | 515.33 | 309198 | 1880 | II | 10 | 1 | 463797 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
16 | CHEŁMINSKA 160 -162 | 781.38 | 468828 | 1942 | II | 10 | 0 | 703242 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | brak | brak
17 | CHEŁMINSKA 164-166 | 848.15 | 508890 | 1942 | II | 10 | 1 | 763335 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
18 | CHEŁMINSKA 176-178 | 665.38 | 399228 | 1957 | II | 16 | 0 | 598842 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 22.04.2011 | 22.04.2011 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
19 | CHEŁMINSKA 180-182 | 674.52 | 404712 | 1957 | II | 16 | 0 | 607068 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 21.04.2011 | 21.04.2011 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
20 | CHEŁMINSKA 184-186 | 661.8 | 397080 | 1960 | II | 16 | 0 | 595620 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
21 | CHEŁMINSKA 188-190 | 843.36 | 506016 | 1960 | II | 15 | 1 | 759024 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
22 | CHEŁMIŃSKA 192-194 | 692.54 |  | 1961 | II | 16 | 0 | 727167 |  | 1050 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
23 | AL. CHEŁMOŃSKIEGO 1 | 229.9 | 114950 | 1910 | II | 4 | 0 | 172425 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 21.04.2011 | 21.04.2011 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | brak | brak
24 | AL. CHEŁMOŃSKIEGO 3 | 209.02 | 104510 | 1912 | II | 4 | 0 | 156765 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 21.04.2011 | 21.04.2011 | piece | NIE | NIE | 06.06.2011 | brak | brak | brak
25 | CHOPINA 25 | 783.51 | 509281.5 | 1958 | II | 18 | 0 | 763922.25 | 650 | 975 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 09.06.2009 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.06.2009 | 09.06.2009 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
26 | CHOPINA 30-40 | 3259.87 | 2118915.5 | 1974 | I | 75 | 0 | 3178373.25 | 650 | 975 |  |  |  | żelbetowe, | żelbetowy, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | 30.05.2011 | 30.05.2011 | 30.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 29.04.2011 | brak | domofon | brak
27 | CHOPINA 31 | 1450.23 | 942649.5 | 1965 | I | 0 | 13 | 1413974.25 | 650 | 975 |  |  |  | betonowe | betonowy, papa | 29.05.2009 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 29.05.2009 | 29.05.2009 | c. o./ etażowe gazowe | NIE | NIE | 28.04.2011 | brak | brak | brak
28 | CHOPINA 33 | 1967.46 | 1278849 | 1964 | I | 63 | 0 | 1918273.5 | 650 | 975 |  |  |  | murowane z cegły | betonowy, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | c. o. | NIE | NIE | 28.04.2011 | brak | domofon | brak
29 | CZARNIECKIEGO 14 | 771.22 | 462732 | 1958 | II | 18 | 0 | 694098 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | 30.05.2011 | 30.05.2011 | 30.05.2011 | piece | NIE | NIE | 10.2011 | brak | domofon | brak
30 | CZARNIECKIEGO 16 | 801.06 | 480636 | 1958 | II | 18 | 0 | 720954 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | piece | NIE | NIE | 10.2011 | brak | domofon | brak
31 | DROGA JEZIORNA 1 | 263.92 |  | 1903 | II | 6 | 0 | 241443 |  | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa | 28.07.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE |  |  | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | brak | brak
32 | DROGA JEZIORNA 2 | 268.27 |  | 1905 | II | 6 | 0 | 237528 |  | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa asfaltowa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.04.2011 | 30.04.2011 | piece | NIE | NIE | 10.2011 | brak | brak | brak
33 | DROGA ŁAKOWA 13 | 450.95 | 202927.5 | 1890 | II | 7 | 0 | 304391.25 | 450 | 675 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka+papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
34 | DROGA POMORSKA 8 | 291.74 | 131283 | 1954 | II | 6 | 0 | 196924.5 |  | 750 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 28.04.2011 | 28.04.2011 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | brak | brak
35 | DROGA POMORSKA 10 | 287.78 | 129501 | 1951 | II | 6 | 0 | 194251.5 |  | 675 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 10.05.2007 | 10.05.2007 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | brak | brak
36 | DROGA POMORSKA 12,14,16 | 1379.42 | 965594 | 1953 | II | 19 | 4 | 1448391 | 700 | 1050 |  |  |  | murowane z cegły | dachówka | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 28.04.2011 | 28.04.2011 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
37 | gen. J. HALLERA 45 | 620.41 | 496328 | 1890 | II | 12 | 0 | 744492 | 800 | 1200 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 13.07.2011 | brak | domofon | brak
38 | gen. J. HALLERA 47 | 467.7 | 233850 | 1890 | II | 7 | 0 | 350775 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 13.07.2011 | brak | domofon | brak
39 | gen. J. HALLERA 50 | 768.11 | 460866 | 1890 | II | 12 | 0 | 691299 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa | 11.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 13.07.2011 | brak | domofon | brak
40 | gen. J. HALLERA 79-85 | 228 |  | 1899 | I | 4 | 0 | 188100 |  | 825 |  |  |  | murowane z cegły | żelbet, blacha trapezowa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 08.2011 | brak | domofon | brak
41 | IKARA 4 | 2272.7 | 1136350 | 1990 | I | 0 | 7 | 1704525 | 500 | 750 |  |  |  | żelbetowe | żelbetowy, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | c. o. | NIE | NIE | 10.12.2010 | brak | brak | brak | 04,11,2011 | 8 szt. 4,11,11
42 | KALINKOWA 72-74 | 2786.3 | 2886773 | 1973 | I | 67 | 0 | 4330159.5 | 1000 | 1500 | Budynek wyceniony wspólnie z dźwigami |  |  | żelbetowe | żelbetowy, papa | 22.05.2009 | budynek nadaje się do eksploatacji | 22.05.2009 | 29.04-22.05.2009 | 29.04-22.05.2009 | c. o. | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
43 | gen. S. KASPRZYCKIEGO 1 | 2629.58 | 2629580 | 1963 | I | 60 | 0 | 3944370 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | betonowy, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | c. o. | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
44 | gen. S. KASPRZYCKIEGO 3 | 2630.79 | 2630790 | 1963 | I | 60 | 0 | 3946185 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | betonowy, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
45 | gen. S. KASPRZYCKIEGO 5 | 2609.45 | 2609450 | 1963 | I | 60 | 0 | 3914175 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | betonowy, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
46 | J. KORCZAKA 25 - przych. zdrowia | 1508.82 | 754410 | 1987 | I | 0 | 9 | 1131615 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | żelbetowy, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 20.05.2011 | 20.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 20.12.2010 | brak | monitoring | brak | 30,10,2011 | 6 szt. 30,10,2011
47 | gen. J. KUSTRONIA 28 | 1203.77 | 1203770 | 1988 | I | 21 | 1 | 1805655 | 1000 | 1500 | Budynek wyceniony wspólnie z dźwigami |  |  | żelbetowe | żelbetowy, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 22.12.2010 | brak | domofon | brak
48 | LIBELTA 3 | 370.8 | 203940 | 1942 | II | 7 | 0 | 305910 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 05.2010 | 05.2010 | piece | NIE | NIE | 10.06.2011 | brak | brak | brak
49 | LOTNICZA 3 | 2063.97 | 1031985 | 1953 | II | 45 | 0 | 1547977.5 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | żelbetowy, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
50 | ks. dr W. ŁĘGI 12- przych. zdrowia | 1657.96 | 828980 | 1988 | I | 0 | 6 | 1243470 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | żelbetowy, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 27.05.2011 | 27.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 07.12.2010 | brak | brak | brak |  | 6szt. 09. 2011r.
51 | NARUTOWICZA 24 | 2289.63 | 1373778 | 1963 | II | 48 | 0 | 2060667 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | betonowy, papa, drewniany, dachówka | 30.05.2009 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2009 | 30.05.2009 | piece | NIE | NIE | 08.2011 | brak | brak | brak
52 | NARUTOWICZA 33,33A | 673.83 | 336915 | 1947 | II | 11 | 1 | 505372.5 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, papa+dachówka | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 05.2007 | 05.2007 | piece | NIE | NIE | 26.07.2011 | brak | brak | brak
53 | PARKOWA 14,14A | 1155.9 | 577950 | 1966 | II | 27 | 1 | 866925 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | brak | brak
54 | POCZTOWA 2 | 1323.69 | 926583 | 1955 | II | 26 | 0 | 1389874.5 | 700 | 1050 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, blachodachówka | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 07.2011 | brak | domofon | brak
55 | PODHALAŃSKA 1 | 2339.9 | 1637930 | 1977 | I | 50 | 0 | 2456895 | 700 | 1050 |  |  |  | żelbetowe, prefabrykowane | żelbetowe, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | c. o. | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
56 | PODHALAŃSKA 2 | 1139.9 | 797930 | 1972 | I | 25 | 0 | 1196895 | 700 | 1050 |  |  |  | żelbetowe, prefabrykowane | żelbetowe, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | c. o. | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
57 | PRUSA 8 | 439.45 | 241697.5 | 1930 | II | 14 | 0 | 362546.25 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 10.05.2007 | 10.05.2007 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | brak | brak
58 | PRUSA 10 | 363 | 199650 | 1943 | II | 6 | 0 | 299475 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 10.05.2007 | 10.05.2007 | piece | NIE | NIE | 22.07.2011 | brak | brak | brak
59 | PRUSA 18,18ABCD | 2203.65 | 1212007.5 | 1943 | II | 35 | 0 | 1818011.25 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 02.07.2008 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 02.07.2008 | 02.07.2008 | piece | NIE | NIE | 22.06.2011 | brak | brak | brak
60 | PRUSZYŃSKIEGO 2 | 1178.5 | 824950 | 1959 | I | 26 | 0 | 1237425 | 700 | 1050 |  |  |  | murowane z cegły | żelbetowy, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 06.12.2010 | brak | domofon | brak
61 | PRUSZYŃSKIEGO 4 | 1149.57 | 804699 | 1960 | I | 26 | 0 | 1207048.5 | 700 | 1050 |  |  |  | murowane z cegły | żelbetowy, papa | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 13.05.2007 | 13.05.2007 | piece | NIE | NIE | 06.12.2010 | brak | domofon | brak
62 | PUSZKINA 3,3A,3B | 1176.47 | 529411.5 | 1953 | II | 27 | 0 | 794117.25 | 450 | 675 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, eternit | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece | NIE | NIE | 11.08.2011 | brak | brak | brak
63 | PUSZKINA 4 | 391.72 | 176274 | 1955 | II | 6 | 0 | 264411 | 450 | 675 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 13.05.2007 | 13.05.2007 | piece | NIE | NIE | 11.08.2011 | brak | brak | brak
64 | PUSZKINA 6 | 280.44 | 154242 | 1955 | II | 6 | 0 | 231363 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 13.05.2007 | 13.05.2007 | piece | NIE | NIE | 16.08.2011 | brak | brak | brak
65 | PUSZKINA 8 | 277.02 | 124659 | 1955 | II | 6 | 0 | 186988.5 | 450 | 675 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 16.05.2007 | 16.05.2007 | piece | NIE | NIE | 17.08.2011 | brak | brak | brak
66 | PUSZKINA 10 | 379.12 | 208516 | 1955 | II | 6 | 0 | 312774 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 16.05.2007 | 16.05.2007 | piece | NIE | NIE | 17.08.2011 | brak | domofon | brak
67 | dr L. RYDYGIERA 3 | 2820.92 | 2256736 | 1987 | I | 50 | 0 | 3385104 | 800 | 1200 |  |  |  | żelbetowe | żelbetowy, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 09.2011 | brak | domofon | brak
68 | dr L. RYDYGIERA 5 | 2245.78 | 1796624 | 1987 | I | 72 | 1 | 2694936 | 800 | 1200 |  |  |  | żelbetowe | żelbetowy, papa | 27.05.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 30.05.2011 | 30.05.2011 | c. o. | NIE | NIE | 08.2011 | brak | brak | brak
69 | dr L. RYDYGIERA 5A | 152.1 | 68445 | 1987 | I | 0 | 3 | 102667.5 | 450 | 675 |  |  |  | żelbetowe | żelbetowy, papa | 28.03.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 10.03.2011 | 10.03.2011 | c. o. | NIE | NIE |  | brak | brak | brak
70 | gen. J. SMOLEŃSKIEGO 1 | 2091.64 | 1882476 | 1962 | I | 48 | 0 | 2823714 | 900 | 1350 |  |  |  | murowane z cegły | betonowy, papa | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | 16.05.2007 | 16.05.2007 | 16.05.2007 | c. o. | NIE | NIE | 21.12.2010 | brak | domofon | brak
71 | JANA III SOBIESKIEGO 8A | 3324.04 | 2991636 | 1986 | I | 65 | 1 | 4487454 | 900 | 1350 | Budynek wyceniony wspólnie z dźwigami |  |  | żelbetowe, prefabrykowane | żelbetowe, papa | 25.05.2009 | budynek nadaje się do eksploatacji | 25.05.2009 | 25.05.2009 | 25.05.2009 | c. o. | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
72 | AL. SPORTOWCOW 12 | 261.4 | 182980 | 1910 | II | 4 | 0 | 274470 | 700 | 1050 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, azbest | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 18.05.2007 | 18.05.2007 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | brak | brak
73 | ŚNIADECKICH 24 | 2339.3 | 1871440 | 1976 | I | 50 | 0 | 2807160 | 800 | 1200 |  |  |  | żelbetowe, prefabrykowane | żelbetowe, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | c. o. | NIE | NIE | 24.06.2011 | brak | domofon | brak
74 | ŚNIADECKICH 30 | 1087.47 | 869976 | 1974 | I | 25 | 0 | 1304964 | 800 | 1200 |  |  |  | żelbetowe, prefabrykowane | żelbetowe, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | c. o. | NIE | NIE | 24.06.2011 | brak | domofon | brak
75 | ŚNIADECKICH 40 | 4351.7 | 3481360 | 1974 | I | 100 | 0 | 5222040 | 800 | 1200 |  |  |  | żelbetowe, prefabrykowane | żelbetowe, papa | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 25.05.2007 | 25.05.2007 | c. o. | NIE | NIE | 24.06.2011 | brak | domofon | brak
76 | ŚNIADECKICH 42 | 1079.17 | 863336 | 1975 | I | 25 | 0 | 1295004 | 800 | 1200 |  |  |  | żelbetowe, prefabrykowane | żelbetowe, papa | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | c. o. | NIE | NIE | 24.06.2011 | brak | domofon | brak
77 | ŚNIADECKICH 44 | 4315.04 | 3452032 | 1975 | I | 95 | 0 | 5178048 | 800 | 1200 |  |  |  | żelbetowe, prefabrykowane | żelbetowe, papa | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 31.05.2007 | 31.05.2007 | c. o. | NIE | NIE | 24.06.2011 | brak | domofon | brak
78 | TETMAJERA 2, 2A | 714.8 | 393140 | 1942 | II | 10 | 0 | 589710 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 05.06.2007 | 05.06.2007 | piece | NIE | NIE | 28.06.2011 | brak | brak | brak
79 | TETMAJERA 3 | 358.13 | 196971.5 | 1942 | II | 5 | 0 | 295457.25 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 05.06.2007 | 05.06.2007 | piece | NIE | NIE | 28.06.2011 | brak | brak | brak
80 | TYTONIOWA 4 | 432.51 | 237880.5 | 1941 | II | 7 | 0 | 356820.75 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.06.2007 | 09.06.2007 | piece | NIE | NIE | 29.06.2011 | brak | domofon | brak
81 | TYTONIOWA 6 | 430.02 | 236511 | 1941 | II | 6 | 0 | 354766.5 | 550 | 825 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, dachówka | 18.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.06.2007 | 09.06.2007 | piece | NIE | NIE | 06.2011 | brak | domofon | brak
82 | ZACISZNA 7 | 1630.2 | 1467180 | 1984 | I | 30 | 0 | 2200770 | 900 | 1350 |  |  |  | żelbetowe | żelbetowy, papa | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.06.2007 | 09.06.2007 | c. o. | NIE | NIE | 22.12.2010 | brak | domofon | brak
83 | ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ 1,1A | 537.83 | 268915 | 1956 | II | 12 | 0 | 403372.5 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, eternit | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 15.06.2007 | 15.06.2007 | piece | NIE | NIE | 08.2011 | brak | brak | brak
84 | ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ 3,3A | 528.16 | 264080 | 1956 | II | 12 | 0 | 396120 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, eternit | 26.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 15.06.2007 | 15.06.2007 | piece | NIE | NIE | 08.2011 | brak | brak | brak
85 | ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ 5,5A | 531.12 | 265560 | 1955 | II | 12 | 0 | 398340 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | drewniany, eternit | 25.09.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 15.06.2007 | 15.06.2007 | piece | NIE | NIE | 08.2011 | brak | brak | brak
86 | AL. 23 STYCZNIA 52,52ABC | 1915.16 | 1053338 | 1955 | I | 36 | 7 | 1580007 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na betonie | ]28.11.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 04.08.2007 | 04.08.2007 | c.o. | nie | nie | 25.03.2011 | brak | domofon | brak
87 | AL. 23 STYCZNIA 54,54ABCD | 2412.47 | 1326858.5 | 1952 | I | 45 | 8 | 1990287.75 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na betonie | ]28.11.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 06.08.2007 | 06.08.2007 | c.o. | nie | nie | 25.03.2011 | brak | domofon | brak
88 | AL. 23 STYCZNIA 56A,56B | 1785.3 | 981915 | 1956 | I | 27 | 3 | 1472872.5 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na betonie | ]28.11.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, podwyższyć balustradę | NIE | 06.08.2007 | 06.08.2007 | c.o. | nie | nie | 23.03.2011 | brak | domofon | brak
89 | DWORCOWA 23/MONIUSZKI 25 | 1318.24 | 725032 | 1930 | II | 14 | 1 | 1087548 | 550 | 825 |  |  |  | murowany | papa i dachówka na drewnie | 26.11.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, wyrenontować balkony | NIE | 18.08.2007 | 18.08.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 25.03.2011 | brak | domofon | brak
90 | marsz. F. FOCHA 6/8 | 945.77 | 567462 | 1951 | I | 20 | 0 | 851193 | 600 | 900 |  |  |  | murowany | dachówka na drewnie | 30.11.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 18.08.2007 | 18.08.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 23.03.2011 | brak | domofon | brak
91 | marsz. F. FOCHA 12 | 903.12 | 541872 | 1904 | II | 15 | 0 | 812808 | 600 | 900 |  |  |  | murowany | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 08.07.2011 | 08.07.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.03.2011 | brak | brak | brak
92 | GROBLOWA 2 | 1159.74 | 637857 | 1900 | II | 14 | 2 | 956785.5 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | dachówka +papa na drewnie | 27.08.2011. | budynek nadaje się do eksploatacji wykonać ,wzmocnienie ścian zaleca się wykonać remont balkonów | NIE | 22.09.2011. | 22.09.2011. | piece kaflowe | nie | nie | 25.03.2011. | brak | domofon | brak
93 | GROBLOWA 4,4A | 1039 | 571450 | 1901 | II | 11 | 1 | 857175 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | dachówka +papa na drewnie | 28.11.2007. | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 24.08.2007 | 24.08.2007. | piece kaflowe | nie | nie | 25.03.2011. | brak | domofon | brak
94 | GROBLOWA 19,19A,19B,19C | 1243.2 | 683760 | 1901 | II | 17 | 1 | 1025640 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | dachówka na drewnie | 27.08.2011. | budynek nadaje się do eksploatac ji należy wykonać wzmocnienie ścian, nadproża podstemplować | NIE | 15.09.2011. | 15.09.2011. | piece kaflowe | nie | nie | 25.03.2011. | brak | brak | brak
95 | KoŚCIELNA 8 | 308.3 | 169565 | 1900 | II | 4 | 1 | 254347.5 | 550 | 825 |  |  |  | murowany | papa na drewnie | 28.07.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, naprawa ścian | NIE | 28.07.2011 | 28.07.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 20.05.2011 | brak | domofon | brak
96 | KOŚCIELNA 30/STARA 13 | 291.22 | 160171 | 1835 | II | 7 | 1 | 240256.5 | 550 | 825 |  |  |  | murowany | azb- cem płyty i papa na drewnie | 27.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 28.08.2007 | 28.08.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 25.05.2011 | brak | brak | brak
97 | KRóLEWSKA 3 | 1622.03 | 973218 | 1959 | I | 38 | 0 | 1459827 | 600 | 900 |  |  |  | murowany | papa na betonie | 28.11.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 27.06.2007 | 27.06.2007 | c.o. | nie | nie | 25.05.2011 | brak | domofon | brak
98 | KRóLEWSKA 5 | 1594.15 | 956490 | 1952 | I | 38 | 0 | 1434735 | 600 | 900 |  |  |  | murowany | papa na betonie | 28.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 30.06.2007 | 30.06.2007 | c.o. | nie | nie | 20.05.2011 | brak | domofon | brak
99 | KWIATOWA 18 | 857.04 | 514224 | 1900 | II | 13 | 0 | 771336 | 600 | 900 |  |  |  | murowany | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, naprawić gzymsy, balkon i schody, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 12.07.2011 | 12.07.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 20.05.2011 | brak | domofon | brak
100 | MICKIEWICZA 5 | 706.88 | 459472 | 1900 | II | 10 | 4 | 689208 | 650 | 975 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.08.2011. | budynek nadaje się do eksploatacji wykonać remont balkonów, zabezpieczyć pęknięcia ścian | NIE | 05.07.2011. | 05.07.2011. | piece kaflowe | nie | nie | 20.05.2011. | brak | brak | brak
101 | MICKIEWICZA 23 | 943.97 | 943970 | 1872 | II | 7 | 3 | 1415955 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 28.11.2007. | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 07.09.2007 | 07.09.2007. | piece kaflowe | nie | nie | 20.05.2011. | brak | brak | brak
102 | MICKIEWICZA 24 | 338 | 219700 | 1894 | II | 6 | 1 | 329550 | 650 | 975 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 28.11.2007. | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 11.09.2011. | 11.09.2007. | piiece kaflowe | nie | nie | 20.05.2011. | brak | brak | brak
103 | MICKIEWICZA 26/SIENKIEWICZA 19 | 991.6 | 644540 | 1894 | II | 10 | 3 | 966810 | 650 | 975 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 28.10.2007. | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 11.09.2011. | 11.09.2007. | piiece kaflowe | nie | nie | 20.05.2011. | brak | domofon | brak
104 | MICKIEWICZA 36 | 485.82 | 315783 | 1951 | II | 6 | 1 | 473674.5 | 650 | 975 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 28.11.2007. | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 11.09.2011. | 11.09.2007. | piiece kaflowe | nie | nie | 20.05.2011. | brak | domofon | brak
105 | MONIUSZKI 23 | 472.69 | 307248.5 | 1964 | I | 11 | 0 | 460872.75 | 650 | 975 |  |  |  | murowane | papa na betonie | 28.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 14.09.2007 | 14.09.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | domofon | brak
106 | MUROWA 18 | 127.1 | 63550 | 1890 | II | 2 | 0 | 95325 | 500 | 750 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, osuszenie scian | NIE | 24.06.2011 | 24.06.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | brak | brak
107 | PAŃSKA 1 | 610.68 | 305340 | 1895 | II | 13 | 0 | 458010 | 500 | 750 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji, wzmocnić spękane ściany, podwyższyć balustradę, | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | domofon | brak
108 | RYBACKA 25,25A | 571.86 | 285930 | 1885 | II | 18 | 0 | 428895 | 500 | 750 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, naprawić gzymsy i schody, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 26.09.2011 | 26.09.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | brak | brak
109 | RYBACKA 27,27AB | 759.88 | 379940 | 1900 | II | 19 | 0 | 569910 | 500 | 750 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 21.09.2007 | 21.09.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | brak | brak
110 | RYNEK 3/5 | 640.28 | 320140 | 1958 | I | 8 | 3 | 480210 | 500 | 750 |  |  |  | murowane | dachówka na drewnie | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | domofon | brak
111 | RYNEK 8 | 269.23 | 134615 | 1954 | I | 8 | 0 | 201922.5 | 500 | 750 |  |  |  | murowane | dachówka na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 13.07.2011 | 13.07.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | domofon | brak
112 | SIENKIEWICZA 11 | 649.2 | 357060 | 1958 | I | 17 | 2 | 535590 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na betonie | 21.09.2011. | budynek nadaje się do dalszej eksploatacji | NIE | 02.07.2011. | 02.07.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011. | brak | domofon | brak
113 | C. SKŁODOWSKIEJ 1,1A,1B | 580.98 | 319539 | 1854 | II | 17 | 0 | 479308.5 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, osuszyć ściany, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 27.06.2011 | 27.06.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | brak | brak
114 | C. SKŁODOWSKIEJ 15,15A | 637.61 | 350685.5 | 1871 | II | 13 | 1 | 526028.25 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, wzmocnić i osuszyć ściany, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 24.06.2011 | 24.06.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | brak | brak
115 | C. SKŁODOWSKIEJ 16,16A,16B | 1157.33 | 636531.5 | 1889 | II | 18 | 0 | 954797.25 | 550 | 825 |  |  |  | murowany | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, osuszenie ścian | NIE | 15.06.2011 | 15.06.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | domofon | brak
116 | STARA 5 / KOśCIELNA 22 | 528.58 | 290719 | 1840 | II | 5 | 1 | 436078.5 | 550 | 825 |  |  |  | murowany | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, wykonać wzmocnienie ścian i nadproży, wyremontować dach | NIE | 26.07.2011 | 26.07.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | domofon | brak
117 | STARA 15/TKACKA 1/3 | 340.92 | 187506 | 1845 | II | 4 | 1 | 281259 | 550 | 825 |  |  |  | murowany | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, wzmocnić i osuszyć ściany, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 23.07.2011 | 23.07.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 25.07.2011 | brak | domofon | brak
118 | STARORYNKOWA 2/4/KOŚC.14 | 799.6 | 559720 | 1880 | II | 8 | 1 | 839580 | 700 | 1050 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 19.07.2011 | 19.07.2011 | c.o. | nie | nie | 25.07.2011 | brak | domofon | brak
119 | SZEWSKA 2/4 | 1077.24 | 430896 | 1900 | II | 8 | 2 | 646344 | 400 | 600 |  |  |  | murowane | papa i dachówka na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, wyremontować dach i ściany zewnętrzne | NIE | 19.09.2011 | 19.09.2011 | c.o. | nie | nie | 245.09.2011 | brak | domofon | brak
120 | SZKOLNA 3 | 567.47 | 312108.5 | 1885 | II | 9 | 0 | 468162.75 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa i dachówka na drewnie | 11.08.2010 | budynek nadaje się do eksploatacji, podwyższyć balustradę, | NIE | 09.2010 | 09.2010 | piece kaflowe | nie | nie | 24.09.2011 | brak | domofon | brak
121 | TORUŃSKA 2/4 | 1531.43 | 842286.5 | 1952 | II | 21 | 4 | 1263429.75 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 26.11.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 25.09.2007 | 25.09.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 24.09.2011 | brak | domofon | brak
122 | TORUŃSKA 6,6A ,6B | 1677.07 | 922388.5 | 1870 | II | 18 | 4 | 1383582.75 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa i dachówka na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, naprawa dachu | NIE | 21.06.2011 | 21.06.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 17.11.2010 | brak | brak | brak
123 | TORUŃSKA 16 | 263.12 | 144716 | 1948 | II | 2 | 2 | 217074 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 26.11.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, naprawa ścian | NIE | 28.09.2007 | 28.09.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 24.09.2011 | brak | domofon | brak
124 | J. WYBICKIEGO 9 | 575.52 | 316536 | 1849 | II | 8 | 1 | 474804 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 04.10.2007 | 04.10.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 24.09.2011 | brak | brak | brak
125 | J. WYBICKIEGO 27 | 408.59 | 224724.5 | 1950 | II | 6 | 2 | 337086.75 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 04.10.2007 | 04.10.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 24.09.2011 | brak | domofon | brak
126 | J. WŁODKA 5 | 1566.64 | 861652 | 1905 | II | 24 | 0 | 1292478 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa i dachówka na drewnie | 27.08.2011 | budynek nadaje się do eksploatacji, wyremontować balkony, sukcesywna wymiana stolarki okiennej | NIE | 23.09.2011 | 23.09.2011 | piece kaflowe | nie | nie | 17.11.2010 | brak | brak | brak
127 | ZAMKOWA 15 | 346.58 | 190619 | 1870 | II | 8 | 0 | 285928.5 | 550 | 825 |  |  |  | murowane | papa na drewnie | 27.10.2007 | budynek nadaje się do eksploatacji | NIE | 04.10.2007 | 04.10.2007 | piece kaflowe | nie | nie | 24.09.2011 | brak | brak | brak
128 | DĄBROWSKIEGO 15-MIESZKALNY | 424 | 254400 | 1970 | II | 6 | 0 | 381600 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | dachówka na drewnie | 02.09.2008r | stan średni wymiana pokrycia | NIE | 02.09.2008r | 02.09.2008r | c.o. OPEC | NIE | NIE | 06.05.20011r | brak | domofon | brak
129 | DĄBRóWKI 4 | 3686.97 | 3686970 | 1966 | I | 100 | 0 | 5530455 | 1000 | 1500 |  |  |  | Zwiro-beton | Zelbet,papa | 19.04.2010 | wymiana 1/2 części pokrycia | 15.03.2010TAK | 15.03.2010TAK | 15.03.2010 | c.o.Opec | NIE | NIE | 25.02.2011 | brak | domofonowa | brak
130 | DĄBRóWKI 5 | 3678.55 | 3678550 | 1968 | I | 100 | 0 | 5517825 | 1000 | 1500 |  |  |  | żwiro-beton | Żelbet,papa | 19.04.2010 | dobry b/u | 15.03.2010/tak | 15.03.2010tak | 15.03.2010 | c.o. Opec | NIE | NIE | 25.02.2011 | brak | domofon | brak
131 | DĄBRóWKI 8 | 3675.78 | 3675780 | 1967 | I | 100 | 0 | 5513670 | 1000 | 1500 |  |  |  | Zwiro-beton | Zelbet,papa | 07.05.2007 | remont balkonów | 8.03.2007 Tak | 8.03.2007Tak | 8.03.2007 | c.o.Opec | NIE | NIE | 25.02.2011 | brak | domofon | brak
132 | EDWARDA STACHURY 1 + PLAC ZABAW | 1507 | 3130039 | 2010 | I | 20 | 1 | 4695058.5 | 2077 | 3115.5 |  |  |  | cegła wap.piask. | konstr.drewn.+blachodachówka | brak,bud.nowy wyb.w 2010r. | bardzo dobry | 20.04.2010 tak | 20.04.2010 | 20.04.2010 | c.o. Opec | nie | NIE | 4.11.2011 | brak | domofon | monitoring
133 | EDWARDA STACHURY 2 | 1888.8 | 3777600 | 2006 | I | 31 | 0 | 5666400 | 2000 | 3000 | wraz z ogrodzeniem |  |  | cegła wap.piask. | konstr.drewn.+blachodachówka | 20.12.2010 b/u | bardzo dobry | 20.12.10 tak | 19.05.10 | 19.05.10 | c.o. Opec | nie | NIE | 6.06.11 | brak | domofon | monitoring
134 | R. MILCZEWSKIEGO-BRUNA 3 | 1632.6 | 3265200 | 2007 | I | 28 | 3 | 4897800 | 2000 | 3000 |  |  |  | cegła wap.piask. | konstr.drew.+bachodachówka | brak bud.wyb.w 2008r. | bardzo dobry | 20.12.10 tak | 2.01.08 | 2.01.08 | c.o. Opec | NIE | NIE | 8.10.11 | brak | domofon | brak
135 | EDWARDA STACHURY 4 | 1636.4 | 3272800 | 2007 | I | 28 | 3 | 4909200 | 2000 | 3000 |  |  |  | cegła wap.piask. | konstr.drew.+ blachodach. | brak bud.wyb. W 2008r. | bardzo dobry | 18.12.10 | 17.12.08 | 17.12.08 | c.o. Opec | NIE | NIE | 28.12.10 | brak | domofon | brak
136 | ELBLĄSKA 2 | 3249.68 | 3249680 | 1972 | I | 75 | 0 | 4874520 | 1000 | 1500 |  |  |  | Zwiro- beton | Zelbet,papa | 14.05.2010 b/u | dobry | 14.05.2010 | 14.05.2010 | 14.05.2010 | c.o.Opec | NIE | NIE | 06.05.2011 | brak | domofon | brak
137 | ELBLĄSKA 5 | 1070.86 | 1070860 | 1973 | I | 24 | 1 | 1606290 | 1000 | 1500 |  |  |  | Zwiro beton | Zelbet papa | 14.05.2010 b/u | Dobry | 10.04.2010 | 10.04.2010 | 10.04.2010 | c.o. Opec | NIE | NIE | 06.05.2011 | brak | domofon | brak
138 | ELBLĄSKA 6 | 3240.82 | 3240820 | 1972 | I | 75 | 0 | 4861230 | 1000 | 1500 |  |  |  | OWT | Żelbet,papa | 14.05.2010 | dobry b/u | 27.04.2010 | 27.04.2010 | 27.04.2010 | c.o.Opec | NIE | NIE | 06.05.2011 | brak | domofon | brak
139 | ELBLĄSKA 7 | 2171.1 | 2171100 | 1973 | I | 50 | 0 | 3256650 | 1000 | 1500 |  |  |  | OWT | Żelbet,papa | 14.05.2010 | dobry b/u | 12.04.2010 | 12.04.2010 | 12.04.2010 | c.o.Opec | NIE | NIE | 06.05.2011 | brak | domofon | brak
140 | FORTECZNA 8 | 906.59 | 589283.5 | 1940 | II | 15 | 1 | 883925.25 | 650 | 975 |  |  |  | murowane z cegły | papa na drewnie | 18.08.2010r | naprawa pokrycia dachu, remont balkonu | NIE | 27.05.2010r | 27.05.2010r | piece kaflowe | nie | nie | 06.06.2011r | brak | domofon | brak
141 | FORTECZNA 18 | 1013.58 | 658827 | 1897 | II | 18 | 0 | 988240.5 | 650 | 975 |  |  |  | murowane z cegły | papa na drewnie | 13.09.2011r | wymiana instalacji WLZ na kl. Schodowych | NIE | 30.07.2011r | 30.07.2011r | piece kaflowe | nie | nie | 06.06.2011r | brak | brak | brak
142 | KARABINIERóW 2,2ABCD | 2981.76 | 1938144 | 1987 | II | 47 | 0 | 2907216 | 650 | 975 |  |  |  | murowane ,cegła | drewno,dachowka | 12.07.2010 | malowanie klatek | NIE | 05.06.2010 | 05.06.2010 | piece kaflowe | NIE | NIE | 06.06.2011 | brak | domofon | brak
143 | KARABINIERÓW 4 | 703.6 | 351800 | 1892 | I | 13 | 0 | 527700 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | dachówka na drewnie | 28.07.2011r | remont dachu | NIE | 04.07.2011r | 04.07.2011r | piece kaflowe | nie | nie | 08.10.2011r | brak | brak | brak
144 | KARABINIERóW 6C | 177.1 | 115115 | 1958 | II | 3 | 0 | 172672.5 | 650 | 975 |  |  |  | murowane ,cegla | drewno,dachowka | 14.05.2007 | wymiana stolarki | NIE | 13.03.2007 | 13.03.2007 | piece kaflowe | NIE | NIE | 06.06.2011 | brak | brak | brak
145 | KILIŃSKIEGO 2/LEGIONÓW 35 | 1216.96 | 791024 | 1901 | II | 12 | 1 | 1186536 | 650 | 975 |  |  |  | murowane z cegły | dachówka, papa na drewnie | 13.09.2008r | naprawa dachu | NIE | 13.09.2008r | 13.09.2008r | piece kaflowe | nie | nie | 30.08.2011r | brak | brak | brak
146 | KILIŃSKIEGO 9 | 847.8 | 551070 | 1908 | II | 9 | 0 | 826605 | 650 | 975 |  |  |  | murowane z cegły | dachówka, papa na drewnie | 20.12.2006r | naprawa dachu | NIE | 11.09.2006r | 11.09.2006r | piece kaflowe | nie | nie | 06.06.2011r | brak | domofon | brak
147 | KILIŃSKIEGO 11/KOśCIUSZKI 66 | 763.49 | 496268.5 | 1914 | II | 13 | 0 | 744402.75 | 650 | 975 |  |  |  | murowane z cegły | papa na drewnie | 18.08.2010r | naprawa dachu | NIE | 10.06.2010r | 10.06.2010r | piece kaflowe | nie | nie | 06.06.2011r | brak | domofon | brak
148 | KOśCIUSZKI 49,49A | 3346.08 | 2174952 | 1963 | I | 62 | 1 | 3262428 | 650 | 975 |  |  |  | murowane z cegły | żelbet/papa | 08.07.2011r | naprawa balkonów | NIE | 27.06.2011r | 27.06.2011r | c.o. Opec | nie | nie | 08.10.2011r | brak | domofon | brak
149 | Z. KRUSZELNICKIEGO 1 | 660.97 | 132194 | 1973 | II | 0 | 10 | 198291 | 200 | 300 |  |  |  | murowane z cegły | ackerman,papa | 14.05.2007 | sukcesywna wymiana okien | nie | 16.03.2007 | 16.03.2011 | indywidualne | nie | nie | 30.08.2011 | nie |  | nie
150 | LEGIONóW 1A | 1086.04 | 1086040 | 1964 | I | 19 | 2 | 1629060 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | papa na betonie | 20.12.10 | stan dobry zaleceń brak | NIE | 14.06.10 | 14.06.10 | c.o. Opec | nie | nie | 30.08.2011 | brak | domofon | brak
151 | LEGIONÓW 13,13a, 13b | 2410.93 | 1205465 | 1890 | II | 30 | 1 | 1808197.5 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | papa na drewnie | 22.11.2010 | stan dobry,remont dachu | NIE | 25.06.10 | 25.06.2010 | piece kaflowe | nie | nie | 30.08.2011 | brak | bramy zamykane | brak
152 | LEGIONóW 19/FORTECZNA 1A | 1579.99 | 1579990 | 1948 | II | 27 | 0 | 2369985 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | papa na drewnie | 20.12.2006 | stan dobry,remont balkonów | NIE | 30.09.2006 | 30.09.2006 | piece kaflowe | nie | nie | 30.08.2011 | brak | domofon | brak
153 | LEGIONóW 25/27 | 1591.32 | 1909584 | 1960 | I | 29 | 1 | 2864376 | 1200 | 1800 |  |  |  | murowany z cegły | żelbet/papa | 20.12.2006r | bardzo dobry | NIE | 27.09.2006 | 27.09.2006 | c.o. Opec | nie | nie | 08.10.2011r | brak | domofon | brak
154 | LEGIONóW 33/KILIŃSKIEGO 1 | 1663.15 | 1663150 | 1902 | II | 22 | 2 | 2494725 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowany z cegły | papa, dachówka ,eterniy na drewnie | 20.12.2006r | remont kl. Schodowej | NIE | 04.10.2006r | 04.10.2006r | piece kaflowe | nie | nie | 30.08.2011r | brak | domofon | brak
155 | LEGIONóW 68/KRUSZELNICKIEGO 2/4 | 1304.77 | 1304770 | 1908 | II | 22 | 0 | 1957155 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegly | drewno, papa, dachowka | 20.12.2010 | osuszenie, | NIE | 21.06.2010 | 21.06.2010 | piece kaflowe | nie | nie | 30.08.2011 | brak | domofon | brak
156 | LEGIONÓW 70 | 808.15 | 727335 | 1956 | I | 13 | 2 | 1091002.5 | 900 | 1350 |  |  |  | murowane z cegly | Zelbet,papa | 28.07.2011 | dobry | 16.07.2011 | 16.07.2011 | 16.07.2011 | c.o.Opec | nie | nie | 06.06.2011 | brak | domofon | brak
157 | LEGIONóW 72 | 703.31 | 632979 | 1908 | II | 12 | 0 | 949468.5 | 900 | 1350 |  |  |  | murowane z cegły | drewno, papa, dachowka | 06.09.2011 | osuszenie | NIE | 18.07.2011 | 18.07.2011 | c.o.Opec | nie | nie | 25.02.2011 | brak | domofon | brak
158 | LEGIONóW 73 | 3694.27 | 3324843 | 1967 | I | 100 | 0 | 4987264.5 | 900 | 1350 |  |  |  | Zwirobeton | Zelbet,papa | 27.04.2010 | dobry | 20.03.2010 | 20.03.2010 | 20.03.2011 | c.o.Opec | nie | nie | 30.08.2011 | brak | domofon | brak
159 | LEGIONóW 74/80 | 5423.4 | 4881060 | 1974 | I | 104 | 1 | 7321590 | 900 | 1350 |  |  |  | Zwirobeton,cegla | Zelbet,papa | 21.05.2009 | elewacja/dobry | 21.05.2009 | 21.05.2009 | 21.05.2009 | c.o.Opec | nie | nie | 30.08.2011 | brak | domofon | brak
160 | LEGIONóW 75 | 3688.65 | 3319785 | 1967 | I | 100 | 0 | 4979677.5 | 900 | 1350 |  |  |  | Żwirobeton | Zelbet,papa | 27.04.2010 | dobry | 27.03.2010 | 27.03.2010 | 27.03.2010 | c.o.Opec | nie | nie | 30.08.2011 | brak | domofon | brak
161 | LEGIONóW 77 | 3674.17 | 3306753 | 1968 | I | 100 | 0 | 4960129.5 | 900 | 1350 |  |  |  | Zwirobeton | Żelbet, papa | 27.04.2010 | dobry | 3.04.2010 | 3.04.2010 | 3.04.2010 | c.o.Opec | nie | nie | 25.02.2011 | brak | domofon | brak
162 | LEGIONÓW 79/81 | 2530.41 | 1850000 | 1971 | I | 0 | 20 | 2775000 | 731 | 1096.5 |  |  |  | Zelbet-szkiel.gazob | Zelbet,papa | 15.07.2009 | remont elewacja , schody,tarasy,dach | NIE | lokale | lokale | indywidualne | nie | nie | 28.12.2010 | brak | alarmowa /indywidualnie | brak
163 | LEGIONóW 92,92A | 1162.51 | 1046259 | 1965 | II | 30 | 0 | 1569388.5 | 900 | 1350 |  |  |  | Murowane ,cegla | Zelbet,papa | 20.12.2006 | dobry | 07.10.2006 | 07.10.2006 | 07.10.2006 | c.o.Opec | nie | nie | 08.10.2011 | brak | domofon | brak
164 | LIPOWA 37,37A | 2130 | 2130000 | 1977 | I | 36 | 0 | 3195000 | 1000 | 1500 |  |  |  | Zelbet, Żwirobeton | Zelbet,papa | 07.05.2007 | dobry | 20.03.2007 | 20.03.2007 | 20.03.2007 | c.o.Opec | nie |  | 25.02.2011 | brak | domofon | brak
165 | ŁYSKOWSKIEGO 35 | 273.3 | 218640 | 1973 | I | 6 | 0 | 327960 | 800 | 1200 |  |  |  | murowane z cegły | żelbet/papa | 20.09.2008r | remont dachu | NIE | 20.09.2008r | 20.09.2008r | c.o. OPEC | nie | nie | 07.05.2010r | brak | domofon | brak
166 | NADGóRNA 69 | 445.34 | 267204 | 1900 | II | 8 | 0 | 400806 | 600 | 900 |  |  |  | murowane z cegły | papa na drewnie | 29.12.2006 | stan dobry, b/u | NIE | 18.10.2006 | 18.10.2006 | piece kaflowe | nie | nie | 6.05.2011 | brak | bramofon | brak
167 | PIASTOWSKA 2 | 2789.74 | 2789740 | 1968 | I | 75 | 0 | 4184610 | 1000 | 1500 |  |  |  | Żwirobeton,gazobeton | papa,żelbet | 14.05.2010 | st. Dobry | 11/2011 | 07.05.2010 | 07.05.2010 | c.o.Opec | nie | nie | 8.10.2011 | brak | domofon | brak
168 | marsz. J. PIŁSUDSKIEGO 44/50 | 2154.19 | 2154190 | 1955 | II | 46 | 0 | 3231285 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | blacho-dachówka na drewnie | 20.12.2006 | remont balkonów | NIE | 20.12.2006r | 20.12.2006r | c.o. OPEC | nie | nie | 08.10.2011r | brak | domofon | brak
169 | PUŁASKIEGO 8,8A | 1082.58 | 757806 | 1902 | II | 14 | 1 | 1136709 | 700 | 1050 |  |  |  | murowanez cegły | papa na drewnie | 21.12.2006 | stan średni, rem.balkonów | NIE | 21.10.2006 | 21.10.2006 | piece kaflowe | nie | nie | 25.02.2011 | brak | domofon | brak
170 | PUŁASKIEGO 22/22A | 1058.5 | 740950 | 1900 | II | 20 | 0 | 1111425 | 700 | 1050 |  |  |  | murowane z cegły | papa na drewnie | 15.12.2010 | stan średni, rem.dachu | NIE | 8.06.2010 | 8.06.2010 | piece kaflowe | nie | nie | 25.02.2011 | brak | domofon | brak
171 | ROTY GRUDZIĄDZKIEJ 10 | 851.46 | 681168 | 1961 | I | 18 | 0 | 1021752 | 800 | 1200 |  |  |  | murowanez cegly | Zelbet,papa | 29.10.2006 | stan dobry, | 31.10.2006 | 31.10.2006 | 31.10.2006 | c.o.Opec | nie | nie | 06.05.2011 | brak | domofon | brak
172 | ZAUŁEK 4 | 915.03 | 732024 | 1961 | I | 18 | 0 | 1098036 | 800 | 1200 |  |  |  | murowane z cegly | Zelbet,papa | 29.10.2006 | st. Średni, docieplenie,remont dachu | 18.10.2006 | 18.10.2006 | 18.10.2006 | c.o.Opec | nie | nie | 06.05.2011 | brak | domofon | brak
173 | SŁOWACKIEGO 8 | 1775.15 | 1775150 | 1963 | I | 36 | 0 | 2662725 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | żelbet/papa | 14.07.2011r | bardzo dobry | 12.05.2010r | 12.05.2010 | 12.05.2010 | c.o.OPEC | nie | nie | 08.10.2011 | brak | domofon | brak
174 | SŁOWACKIEGO 19 | 554.72 | 554720 | 1909 | II | 8 | 0 | 832080 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | papa na drewnie | 03.10.2008 | bardzo dobry | NIE | 03.10.2008 | 03.10.2008 | piece kaflowe | nie | nie | 06.05.2011r | brak | domofon | brak
175 | SŁOWACKIEGO 29 | 1211.33 | 1211330 | 1972 | I | 25 | 1 | 1816995 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | żelbet/papa | 04.10.2008 | bardzo dobry | NIE | 04.10.2008 | 04.10.2008 | c.o. OPEC | nie | nie | 08.10.2011 | brak | domofon | brak
176 | SŁOWACKIEGO 31 | 1196.73 | 1196730 | 1973 | I | 30 | 0 | 1795095 | 1000 | 1500 |  |  |  | murowane z cegły | żelbet/papa | 14.07.2011 | bardzo dobry | NIE | 06.06.2011 | 06.06.2011 | c.o. OPEC | nie | nie | 06.06.2011r | brak | domofon | brak
177 | SŁOWACKIEGO 33-35 | 1822.41 | 2186892 | 1987 | I | 30 | 0 | 3280338 | 1200 | 1800 |  |  |  | OWT | żelbet/papa | 14.07.2010 | bardzo dobry | NIE | 08.05.2010 | 08.05.2010 | c.o. OPEC | nie | nie | 06.06.2011 | brak | domofon | brak
178 | TCZEWSKA 3 | 1070.44 | 1284528 | 1972 | I | 25 | 0 | 1926792 | 1200 | 1800 |  |  |  | OWT | Zelbet,papa | 22.11.2010 | dobry | 21.05.2010 | 21.05.2010 | 21.05.2010 | c.o.Opec | nie | nie | 06.06.2011 | brak | domofon | brak
179 | TCZEWSKA 5 | 1071.32 | 1285584 | 1972 | I | 25 | 0 | 1928376 | 1200 | 1800 |  |  |  | OWT | Zelbet,papa | 06.06.2009 | dobry | 06.06.2009 | 06.06.2009 | 06.06.2009 | c.o.Opec | nie | nie | 06.06.2011 | brak | domofon | brak
180 | WYBICKIEGO 33 | 983.84 | 688688 | 1970 | II | 13 | 2 | 1033032 | 700 | 1050 |  |  |  | murowane z cegły | papa+dachówka na drewnie | 15.12.2010 | stan średni,remont dachu | NIE | 27.05.2010 | 27.05.2010 | c.o. OPEC | nie | nie | 6.05.2011 | brak | bramy zamknięte | brak
181 | WĄSKA 22 | 698.84 | 349420 | 1970 | II | 12 | 1 | 524130 | 500 | 750 |  |  |  | murowane z cegły | papa+dachówka na drewnie | 15.12.2006 | stan sredni, renowacja elewacji | NIE | 31.10.2006 | 31.10.2006 | piece kaflowe | nie | nie | 6.05.2011 | brak | brak | brak
182 | ROGÓŹNO 157 | 409 | 875000 | 1910 | II | 12 | 0 | 1312500 | 2139.4 | 3209.1 |  |  |  | murowane z cegły | papa na drewnie | 28.08.2009 | stan średni,remont dachu,remont kl. Schodowych | NIE | 27.04.2009 | 27.04.2009 | piece kaflowe | nie | nie | 16.12,2010 | brak | brak | brak
| Razem: | 235924.17 | 192169122.5 |  |  |  |  | 289647921.75
| LEGENDA: | [10 empty] | Składka łacznie:
* | drewno,drewno zabezpieczone ogniochronne, konstrukcja szachulcowa(mur pruski), mur, żelbet, inna jaka?
** | drewna, papa na drewnie, papa+dachówka na drewnie, żelbet, inna jaka?
*** | geotermalna, kocioł na gaz ziemny, kocioł na gaz propan-butan, kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, inne jakie?
**** | prosimy o podanie liczebności ochrony na każdej zmianie, czy ochrona ma bezposrednie połączenie z PSP, czy ochrona dysponuje kluczami do wszystkich budynków.